## 仪器列表
设备名称 | 设备型号 | 制造商名称 | 产地 | 所属研究组 | 仪器操作员 | 仪器操作员电话 | 仪器操作员EMail | 仪器描述 | 仪器主要配件 | 仪器主要功能 | 分析项目说明 | 单时价格 | 授权使用人 | 共享状态
X射线粉末衍射仪 | X'Pert PRO MPD | 荷兰 PANalytical（帕纳科）分析仪器有限公司 | 荷兰 | 大型分析仪器实验室 | 李洁 | 62849159 | jieli@rcees.ac.cn | 广泛应用于金属及合金材料、半导体及超导材料、陶瓷材料、化学及涂层材料、地质矿物、聚合物及催化剂、环境材料、医药品、新材料及纳米材料等领域。 | 硬件：常规探测器、矩阵探测器PIXcel、高温附件和小角附件 软件：物相定量分析软件（X'Pert HighScore Plus）、小角分析软件、单晶结构数据库（ICSD）和粉末衍射数据库（ICDD） | 物相的定性和定量分析、晶块大小的测量、不同温度下结构变化和Retiveld精修 | X射线发生器：最大功率：3kW，最大管压：60kV，最大管流：60mA 金属陶瓷光管：最大功率：2.2kW（Cu靶），最大管压：60kV，最大管流55mA 扫描方式：θ/θ模式；最小可读步长：0.0001°；角度重现性：±0.0001° 常规探测器：99%线性范围为106，最小背景0.2cps，能量分辨率19% 矩阵探测器：计数矩阵256×256,99%线性范围为6.5×108级，最小背景1cps，强度是常规探测器的256倍 高温附件：室温～1600℃，精度1℃ 小角散射附件：起始角小于0.01°，测量范围1～300nm，发散度小于0.01° | 80 | 李洁 | 申请中心共享
超高效液相色谱仪 | Acquity UPLC | 美国沃特斯 | 美国 | 大型分析仪器实验室 | 李红华 | 62849159 | lhh@rcees.ac.cn |  |  | 痕量易降解,难挥发大分子有机物的快速检测 |  | 80 | 李红华 | 中心共享
电感耦合等离子体光谱 | OPTIMA 2000DV | 美国珀金埃尔默公司 | 美国 | 大型分析仪器实验室 | 杨永健 | 62849159 | yangyong0881@sina.com | 可进行70余种金属元素含量的测定，检出限 ppb级 |  | 金属离子检测，检出限为ppb级 | 可进行金属元素总量分析。 | 70 | 杨永健 | 中心共享
电感耦合等离子体质谱仪 | 7500a | 美国安捷伦 | 美国 | 大型分析仪器实验室 | 杨永健 | 62849159 | yangyong0881@sina.com | 性能良好 |  | 可进行71余种金属元素含量的测定，检出限 ppt级，与HPLC联用可进行形态分析 |  | 150 | 杨永健 | 中心共享
高分辨气相色谱-质谱联用仪 | Auto Spec-Ultima | 英国micromass公司 | 英国 | 大型分析仪器实验室 | 肖珂 | 62849818 | xiaoke@rcees.ac.cn | 性能良好 |  | 挥发、半挥发有机物的定性和定量分析；检出限：ppb~ppt； 质量数：<2000Dalton | 挥发、半挥发有机物的定性和定量分析；样品中超微量二恶英及其它超微量挥发、半挥发有机物的定性和定量分析。 | 1500 | 肖珂 | 中心共享
扫描电子显微镜 | S-3000N | 日本日立 | 日本 | 大型分析仪器实验室 | 李洁 | 62849159 | jieli@rcees.ac.cn | 性能良好 | EDAX公司能谱仪 | 观察纳米结构催化材料形貌、涂层材料形貌、各种固态样品表面形貌、高分子膜孔、膜污染物、细菌种群形态及形貌、絮凝剂形貌、生物絮体形貌、生物膜形貌，以及固态样品的成分分析 |  | 230 | 李洁 | 中心共享
透射电子显微镜 | H-7500 | 日本日立 | 日本 | 大型分析仪器实验室 | 李洁 | 62849159 | jieli@rcees.ac.cn | 状态良好 | 配有gantan公司的CCD、 Leica公司的超薄切片机（EM KMR2）和制刀机（UCT） | 观察样品的超微结构、形态，用于材料样品、生物样品的超微结构、形态研究 |  | 100 | 李洁 | 中心共享
液相色谱/四极杆-飞行时间/串联质谱仪 | Micromass Q-ToF micro | 美国Waters公司 |  | 大型分析仪器实验室 | 李红华 | 62849159 | lhh@rcees.ac.cn | 功 能：蛋白质、生物大分子、极性有机物等物质的定性、定量分析。 检 测 限： ppb ~ ppm 技术指标： 飞行时间质量最高单电荷质量数≥ 13000（Dalton）；分辨率≥5000FWHM。一级四级杆质谱质量滤过器最高单电荷质量数≥4000（Dalton） 仪器配置： 高效 液相色谱仪（ 2695XE），配有四元梯度泵和二极管阵列检测器（2996）。 电离源为电喷雾电离源（ ESI）和大气压化学电离源 （APcI）。 应 用：极性有机物、农残分析、药代物分析、分子结构解析等。 | 仪器配置： 高效 液相色谱仪（ 2695XE），配有四元梯度泵和二极管阵列检测器（2996）。 电离源为电喷雾电离源（ ESI）和大气压化学电离源 （APcI）。 | 蛋白质、生物大分子、极性有机物等物质的定性、定量分析。 | 样品需过小于0.45um的滤膜处理 | 105 | 李红华 | 所共享
NanoDrop 2000 分光光度计（微量核酸测定仪） | ND-2000 | Thermo Scientific | 美国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 崔琳 62842091 | lincui@rcees.ac.cn |  | 氙闪烁灯（波长范围190－840nm） | 核酸（包括dsDNA，RNA等多种核酸样品）检测，蛋白浓度定量分析；检测细胞浓度；芯片试验中Cy-dye标记的效率。 | NanoDrop 2000 超微量分光光度计是NanoDrop的最新产品，应用液体的表面张力特性，样品体积只需要0.5-2 ul，在侦测台上，经上下臂的接触拉出固定的光径达到快速、微量、高浓度、免石英管、免毛细管等耗材侦测吸收值的优点。它使用高能量氙灯（pulsed xenon flash lamp）可提供190-840nm 的全光谱侦测，且不需要暖机，开机后立即使用。搭配高感度CCD array 侦测器，侦测吸收值可高达300 Abs（dsDNA浓度2-15000ng/ul），大部分纯化后的核酸几乎都不需要稀释即可侦测。 | 100 |  | 所共享
倒置相差（荧光）显微镜 | Lumar V12 | 德国蔡斯公司 | 德国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 激光激发光源，三色滤光片 |  | 应用于生物学、医学及农牧业等领域科学研究中的荧光成像 | 细胞和组织等生物样品的观察 | 70 | 尹俊发 | 所共享
核酸蛋白质分析仪（毒理） | Beckman Du-800 | 美国Beckman公司 | 美国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62842091 | dongcao@rcees.ac.cn | 核酸蛋白分析仪采用双波长扫描技术，主要用于检测核酸、蛋白质的紫外吸收波长的测定、相对样品浓度的测定等。 | 检测池、紫外检测灯、双波长紫外检测器 | 核酸、蛋白质的吸收波长分析测定以及浓度的测定。 | 核酸蛋白分析仪采用双波长扫描技术，主要用于检测核酸、蛋白质的紫外吸收波长的测定、相对样品浓度的测定等。 | 80 |  | 所共享
基质辅助激光解析电离飞行时间质谱 Maldi-TOF | autoflex III LRF 200-CID | 美国布鲁克道尔顿公司 | 德国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn |  | Autoflex III LRF200 CID MALDI-TOF MS | 用于有机高分子聚合物、蛋白质、多肽、核酸、糖类、药物、有机化合物的分子量测定和寡糖、多糖、糖蛋白的结构分析 | 质量范围： 线性方式： >300,000Da; 反射方式： >80KD; 质量准确度： 内标法： 5-20ppm; 外标法：20-50ppm; 灵敏度： 500amol(S:N=20:11) | 200 |  | 申请中心共享
激光扫描共聚焦倒置显微镜 | TCS SP5 | Leica 德国 | 德国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn |  | Ar激光：458nm,476nm, 488nm, 514nm HeNe激光: 543nm HeNe激光: 633nm 近紫外LD激光： 405nm 顶级平场消色差共聚焦专用荧光物镜：10X，20X，40X，63X，100X | 1. 对活细胞进行无损伤性的实时观察分析，进行形态和功能相结合的研究。 2. 对活细胞和组织或细胞组织切片进行连续断层扫描，能获得细胞的各个精细层面结构。 3. 荧光标记探针标记的活细胞或切片标本的细胞生物物质，膜标记、细胞示踪、免疫物质、免疫反应、受体或配体，核酸等观察； 4. 细胞内离子荧光标记，单标记或多重标记，检测细胞内如pH和钠、钾、钙、镁等离子浓度的比率测定及其动态变化。 |  | 200 |  | 申请中心共享
加速溶剂提取仪 | ASE350 | 美国戴安公司 |  | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62842091 崔琳 | lincui@rcees.ac.cn | 溶剂瓶、泵、气路、加温炉、不锈钢萃取池和收集瓶 | 溶剂瓶、泵、气路、加温炉、不锈钢萃取池和收集瓶 | 对固体、半固体样品中微量成分进行快速提取，浓缩，广泛用于土壤、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜和水果等样品中的多氯联苯、多环芳烃、有机磷（或氮）、农药、苯氧基除草剂、三嗪除草剂、柴油、总石油烃、二恶英、呋喃、炸药（TNT、RDX、HMX）等的萃取。 | 加速溶剂萃取是在较高的温度（50℃-200℃）和压力(1000-3000psi 或10.3-20.6 MPa)下 用溶剂萃取固体或半固体样品的新颖样品前处理方法。 | 100 |  | 所共享
全波长多功能酶标仪 | Varioskan Flash | 美国热电 | 美国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 全波长扫描系统，自动加样设备 | 48孔板适配器 | ? 全波长波谱扫描荧光强度测量、化学发光强度测量、时间分辨荧光强度测量、比色测量 | 酶活检测 | 60 | 尹俊发 | 所共享
全自动凝胶成像系统 | GBOX HR | 英国syngene公司 | 英国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 紫外、可见光成像系统 |  | DNA\蛋白凝结分离结果成像、丰度分析、菌落挑选等 | 分离后的mRNA和DNA的观察和定量分析 | 20 | 尹俊发 | 所共享
实时荧光定量PCR仪 | Mx3005P | 澳大利亚stratagene | 澳大利亚 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 5通道荧光检测系统 |  | mRNA表达的研究、DNA拷贝数的检测、单核苷酸多态性（SNPs）的测定等 | mRNA和DNA的定量检测 | 70 | 尹俊发 | 所共享
双向电泳仪 | Ettan 2D- Imageing | 美国GE公司 | 美国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 等电聚焦与电场分离双向系统，冷凝系统 | 冷凝循环系统 | 复杂生物样品中蛋白组分的二维分离与分析 | mRNA和DNA的分离 | 400 | 尹俊发 | 所共享
体视（荧光）显微镜 | AxioVert 200 | 德国蔡斯公司 | 德国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 激光激发光源，三色滤光片 |  | 活体观察成像 | 活体观察,立体成像 | 100 | 尹俊发 | 所共享
正置荧光显微镜 | AxioSkop 40 | 德国蔡斯公司 | 德国 | 环境化学与生态毒理学专业支撑平台 | 康跃惠 | 62849729 | yhkang@rcees.ac.cn | 激光激发光源，三色滤光片 |  | 生物学、医学及农牧业等领域科学研究 | 细胞和组织等生物样品的观察 | 100 | 尹俊发 | 所共享
超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪 | ACQUITY UPLC ,Quattro Premier XE | 沃特世，美国 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | sgyuan@rcees.ac.cn |  | ACQUITY UPLC Autosampler Mod ACQUITY UPLC Quattro Premier XE ACQUITY UPLC Column Heater MassLynx 4.1 | 生物分析、ADME筛选、食品安全、环境监测、临床试验等 |  | 0 | 孙景芳,原盛广 | 申请中心共享
戴安离子色谱仪 | ICS-1500 | 美国戴安公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn |  | 1.离子色谱主机 2.两个1L试剂瓶，一个2L试剂瓶 | 1.七种常规阴离子线性相关系统大于0.999。2.1.0ppm氟离子十次重复相度对标准偏差小于3% | 常规阴离子的定性、定量分析 | 54 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
激光粒度分析仪(水开放) | Mastersizer 2000 | 英国马尔文公司 | 英国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | zawang007@yahoo.com.cn | 测量20nm-2000μm范围内粒度分布 | APA2000，Hydro 2000MU | 适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴 | 分析水样中颗粒物粒径 | 66 | 臧利杰,孙景芳 | 研究组内
酶标仪 | F129004A DNA Expert | 奥地利TECAN公司 | 奥地利 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn |  |  |  | 酶活检测 | 40 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
凝胶成像系统 | Gel Doc XR | 美国伯乐公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn | 1.放大倍数为50到1000倍，分辨率0.1μm 2.可进行明场，荧光，相差，微分等多种观测。3.带CCD,可进行图片处理 | 1，电动显微镜主机 2.电子耦合组件（CCD） | 对藻类，细胞组织等观测 | 分离后的RNA和DNA的观察和检测 | 35 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
气/质联用仪（带ODP） | GC6890/5975MSD | 美国安捷伦公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn |  | 716 DMS Titrino,716 DMS Titrino keyboard,728 Stirrer,XMT 数显调节仪，716 PH Meter,Pt 电极，Ag/AgCl电极，PH复合电极 |  | 挥发、半挥发有机物的定性、定量检测；感官与化学分析同步进行，可对致嗅物质进行鉴别 | 63 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
气/质联用仪(水开放) | GC6890/5973MSD | 美国安捷伦公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn | 3阶程序升温、涡轮分子泵：>150L/sec、质量范围：1.6-1050amu、分辨率：单位质量数、灵敏度：八氟萘全扫描1pg S/N>20:1、选择离子20fg S/N>10:1 |  | 异味物质的定性分析 | 挥发、半挥发有机物的定性、定量检测 | 60 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
气相色谱飞行时间质谱联用仪 | GCT Premier | 沃特世，美国 | 英国，沃特世 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | sgyuan@rcees.ac.cn |  | GCT Premier MassLynx G7683 Autoinjector GC A7890 NIST 2005 | 在低分辨模式下，能够提供分子量信息及丰富的碎片离子；在高分辨模式下，可以测定精确质量数，质量精度<10ppm，从而可获得元素组成。在300℃以下，各组份都能气化的混合体系，可利用GC/MS进行分离和鉴定，备有标准NIST谱库，可以进行分子结构检索。 可挥发、半挥发化合物的定性定量分析；可挥发、半挥发天然物质的定性定量分析；农药、药物等微量残留物、代谢物的定性定量分析；热裂解物的定性分析。 | 质量数范围: 10-1500Da；质谱分辨率：大于7000FWHM 质量数精确度:小于5ppm(RMS,内标法)灵敏度：EI，1.0pg 六氯苯，信噪比大于10:1；CI，100pg 十六烷，信噪比大于10:1 离子源：EI、CI离子源 | 0 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
气相色谱仪(水开放) | GC－14C | 日本岛津公司 | 中国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn | 3阶程序升温、涡轮分子泵：>150L/sec、质量范围：1.6-800amu、分辨率：单位质量数、灵敏度：八氟萘全扫描1pg S/N>20:1、选择离子20fg S/N>10:1 | GC(分流/不分流、HP-5MS色谱柱）、MS5973N（EI源、四级杆滤质器、涡轮分子泵）、7683自动进样器 | 难降解有机物的定性定量分析 | 挥发、半挥发有机物的定性、定量检测 | 48 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
万通离子色谱仪 | 861 | 瑞士万通公司 | 瑞士 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn |  |  |  | 常规阴离子的定性、定量分析 | 44 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
液相色谱/质谱联用仪 | ZQ 4000 | 美国沃特斯公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn |  | LC 2695 ZQ4000 |  | 大分子或热敏有机物的定性定量分析 | 96 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
液相色谱议 | Breeze 1525 | 美国沃特斯公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | jfsun@rcees.ac.cn |  |  |  |  | 45 | 孙景芳,原盛广 | 所共享
荧光倒置显微镜 | Diaphot 300 | 日本尼康公司 | 日本 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn |  |  |  | 观察生物样品的微观结构 | 0 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
原子吸收仪 | AA－6300 | 日本岛津公司 | 日本 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn | 波长精度检查，以Hg元素为例，设置波长640.2nm，波长错误：+/-0.70nm；以Se元素为例，BGC-D2噪声水准≤0.0350Abs，NON-BGC噪声水准≤0.0150Abs；以Cu元素为例，基线漂移≤0.0060Abs；1ppbMn元素检测石墨炉，标准为0.2±0.05Abs，%RSD<2.5 | GFA-EX7i石墨炉，ASE-6100F自动进样器，ASK-6100自动进样器附件，循环冷却水系统，Hollow Cathode Lamp | 常规金属离子的测定 | 金属元素的检测，包括火焰和石墨炉两种模式，可测定浓度包括ppm级和ppb级 | 49 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
原子荧光光谱仪 | F-610A | 北京瑞利分析仪器公司 | 中国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn | 静态基线零点漂移≤3%，静态基线瞬时≤2%，As检出线（ng/ml)≤0.08,As相关系数：r≥0.999,As相对标准偏差（10ng/ml):≤2% |  | As的测定 | 可测定低浓度（ppb级）As、Pb、Hg等8种重金属 | 34 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
紫外分光光度计 | U-3010 | 日本日立公司 | 日本 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn | 1.波长范围：190nm-1100nm，可进行波长扫描，时间扫描和定量测定。2.波长准确度±0.3nm。3.基线平坦度0.001Abs，吸光度范围-2-3.0Abs，光学准确度0.002Abs，基线稳定性±0.0004Abs/h。4.最大扫描速率1800nm/min。 | 60mm积分球，150积分球 | 液体固体样品的全扫描 | 测试溶液的紫外、可见吸收。可做全波长扫描、时间扫描和定量分析 | 37 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
总有机碳测定仪 | Phoenix 8000 | 美国Tekmar Dohrmann公司 | 美国 | 环境水质学专业支撑平台 | 孙景芳 | 62849135 | yzy@rcees.ac.cn | 1.检出限50ppb。2.重现性SD%<5.0%。3.标准曲线的线性相关性≥0.999 。4.分析浓度范围2ppb到10000ppm。5.进样量500μl-20ml。6.准确度：七次进样±2%，±1ppb或±0.02μg。7.分析时间4-8分钟。 |  | 液体的总有机碳含量测定 | 测定水样中总有机碳 | 52 | 孙景芳,于志勇 | 研究组内
高纯锗伽马能谱仪 | ORTEC/GM×30 | 美国ORTEC公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 每个样品测试须8小时 | 计算机、液氮罐 | 普通土壤样品中同位素Cs137的定量分析 | 土壤样品量约为200克左右 | 7 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
高速冷冻离心机(生态) | AllegraTM X-22R Centrifnge | 美国贝克曼库尔特 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 最高转速 ：15,500 rpm (定角转头)，最大离心力 : 22,065 xg (定角转头)，速度控制范围：0 to 15,500 rpm控制精度: ?100 rpm 设定值；温度控制范围 : -20?C至40?C，1?C步进；时间设定范围 : 至9 小时59分钟 | 主机一台 | 是生理生态学、分子生态学研究的必要离心分离工具 | 样品容量为:50ml\10ml\1.5ml | 16 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
核酸蛋白分析仪（生态） | ND-1000 | 美国Nanodrop公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 1mm光程; 1ul样本量;光源：氙闪灯; 波长范围：220-750nm; 波长准确度：1nm; 吸光率精度：0.03A（1mm光程）; 吸光率准确性：2%（0.76A,257nm）; 吸光率范围：0.02-75(相当于1cm光程); 检测下限：2ng/ul（dsDNA）; 检测上限：3700ng/ul（dsDNA）; 检测周期：10秒 | 计算机 | 常规核酸、蛋白浓度检测 | 1mm光程; 1ul样本量;光源：氙闪灯; 波长范围：220-750nm | 120 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
激光粒度分析仪(生态) | Mastersizer 2000 | 英国马尔文公司 | 英国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 主机检测范围：0.02-2000μm；光源波长632.8nm He-Ne激光器；准确性：优于+/- 1%；重复性：优于+/- 0.5%；采样速率达1000次/秒 | 前向、侧向和背向三维多元固体硅光电感测器群组 | 测定土壤颗粒大小 | 主机检测范围：0.02-2000μm；光源波长632.8nm He-Ne激光器 | 53 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
快速溶剂萃取仪 | ASE 350 | 戴安公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 炉体温控可达200℃，泵速70mL/min,供液压力最高3000psi，34 mL和100 mL萃取池，24个萃取位，250 mL收集瓶，本仪器配备6个34 mL萃取池。 | 主机一台 | 环境样品、农产品、食品、药品、天然产物、化学、石化产品、聚合物等的有机物快速萃取 |  | 125 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
冷冻干燥机(生态) | FreeZone 2.5 | 美国LABCONCO公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn |  |  | 固体样品的低温干燥 | 底泥、土壤和生物样品等的低温干燥 | 20 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
离子色谱(生态) | ICS-1000 | 美国戴安公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 流速范围：0.05～5.0mL/min(以0.01递增)，流量精度：＜0.2%; 电导检测器分辨率：0.1nS；电子噪声：±0.1nS温度稳定性：≤0.01℃; 柱加温范围：室温+5 °C 至 60 °C；温度稳定性±1 °C | 计算机、自动进样器、氮气钢瓶、电导检测器 | 分析水样中的无机阴离子、阳离子 | 要求样品过滤膜 | 62 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
连续光谱酶标仪 | SPECTRAmax190 | 美国MD公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 波长范围：190-850nm 递增量为1.0nm；波长精度：< ?1.0 nm；波长带宽: 2.0nm；温度范围:室温+4 - 45°C；温度精度: ?0.5°C @ 37°C | 计算机 | 可进行光谱扫描、多波长读数 | 酶标板上读数 | 35 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
连续流动分析仪 | SAN++ | 荷兰SKALAR公司 | 荷兰 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 内置独立清洗泵，自动的内外清洗样品针，2×40样品杯位、3.5ml； 2×16道高精度比例蠕动泵，蠕动泵转速/精度：10rpm/0.5%；检测波长范围：340－1050nm，检测范围：≥6.5AU，信噪比：≤0.0003AU | 计算机、自动进样器、4个检测器的检测池 | 分析氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐、硅酸盐 | 提供指定项目的试剂，使用者按仪器使用要求去配制 | 100 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
凝胶成像系统 | SYNGENE | 美国SYGENE公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 140万像素; 分辨率 1392*1040; 12Bit动态范围，16Bit EDR技术动态范围; 全自动变焦透镜 f1.2 lens 8-48mm; 封闭式暗箱; 标配GeneSnap图像采集软件和Gene Tools图像分析软件 | 计算机、透射白光、紫外光源302nm20*20透照仪 | 琼脂糖胶上核酸，聚丙烯酰胺胶上核酸和蛋白，胶上核酸和蛋白的检测与分析等 | 须特别注意有毒物质对自身和仪器的污染，尽量避免污染的扩大 | 174 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
气/质联用仪(生态) | 6890N GC-5975C MSD | 美国安捷伦公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增；质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时；灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）；全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥180：1； 选择离子检测（电子轰击源EI）：20fg八氟萘，信/噪比≥10：1；；最大扫 | 自动进仪器、气相色谱仪-FID（型号：6890N（FID），购于美国安捷伦公司，仪器原价值136767.34人民币，换算为17000.00美元，仪器资产号为2007-0166） | 低沸点有机物的检测 | 检测限:ppb级 | 73 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
气相色谱仪-ECD | 6890N（ECD、NPD） | 美国安捷伦公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 电子捕获检测器： 1)最高使用温度：400?C; 2)压力设定范围：0-150Psi, 精度0.01Psi; 3)流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/minH2 or He | 自动进样器、ECD检测器、NPD检测器 | 农残分析等 | 检测限:ppb级 | 70 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
全谱直读等离子体发射光谱仪 | Prodigy | 美国Leeman 公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 分析速度： 73个元素/分钟，全谱一次曝光完成，动态范围： 1010，波长范围：165-1100nm, 任意谱线，分辨率： 0.006nm(200nm)，精密度： RSD% < 0.5%(n=10)，稳定性： RSD% < 2.0%( 4 小时) | 稳压电源、循环水冷却系统、高色散大阵列固体检测器 | 无机液体样品中73种元素分析 | 样品要求不含HF酸，以澄清液体进样，除S元素外，无特殊要求。测S需较长时间用高纯氩驱气，驱气费用由课题组自费。 | 75 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
全自动微生物鉴定仪 | Microstation system | 美国Biolog 公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 可视为酶标仪使用 | 计算机 | 微生物的快速鉴定及微生物种群多样性的定量检测 | 根据分析要求的不同选择相应的培养板 | 50 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
突变检测系统 | Dcode TM System | 美国伯乐公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | DCode突变分析系统由带温度控制模块（包括微处理器控制加热）的电泳设备、一个缓冲液再循化泵、一个搅拌器及铺制特殊应用凝胶的附件组成。 | 基础电源 | 适合DGGE、CDGE、SSCP和TTGE等技术 | 目前主要应用在DGGE | 16 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
微波消解萃取系统 | MARS | CEM公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 王巧环 | 62849387 | wangqh@rcees.ac.cn | 主机、显示系统、控制系统一体化集成，双光束红外温控系统，Reacti-guard全罐压力监控系统，TFM高压高通量消解罐80套精确赶酸电热板2个。 | 主机一台 | 适于食品、土壤、金属、合金、聚酯、地质、药品、垃圾、矿产品、半导体、农业样品 |  | 70 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
悬浮颗粒物采样器 | Thermo RP 2025-D | 美国热电公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 采样膜的供应和存储可同时存储16片47mm膜；采样流量在5-18L/min，内置的传感器可以监测环境温度、压力和相对湿度 | 主机一台 | 用于大气颗粒物PM10和PM2.5的采集 | 须使用相应的采样膜 | 20 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
荧光定量PCR系统 | IQ5 | 美国伯乐公司 | 美国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 支持四重定量不少于9个数量级的线性范围 | 计算机 | 土壤及其它环境样品中目标微生物种群的数量监测；微生物及植物中功能基因表达的定量分析。 | 可以检测TaqMan实验中仅10个起始拷贝数的模板，其置信度高达99.7% | 10 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
元素分析仪 | Vario EL Ⅲ | 德国Elementar公司 | 德国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 测定范围:C：0.004-30mg abs(or 100%),N：0.001-10mg abs(or 100%),S：0.005-6mg abs(or 100%);绝对误差0.1 %; CNS 同时测定：10-14分钟;分解温度：950-1200℃ | 计算机、自动进样器、氮气钢瓶、氧气钢瓶、TCD检测器 | 固体样品总C、N、S分析 | 进样量很小，要求粉碎足够细 | 300 |  | 所共享
紫外/可见分光光度计 | UV-1700 | 日本岛津公司 | 中国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 190-1100nm波长范围 | 计算机 | 可进行时间扫描、动力学测量、多波长测量 | 各种实验的吸光值测量，光谱扫描等 | 31 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享
总有机碳总氮分析仪 | Liqui TOC | 德国Elementar公司 | 德国 | 生态学专业支撑平台 | 傅慧敏 | 62849387 | snowfu@mail.nankai.edu.cn | 一次进样可直接分析TIC, TOC ,TC 和 TNb; 测定范围： TOC: 0- 100,000.00 ppm C, TNb: 0-5,000 ppm N; 3 ppb for C; 30 ppb for N； 测量精度：TOC/TC/TIC: ≤2% at ≥ 10 mg/L C；≤5% at ≥ 0.5 mg/L C；TNb: ≤4％ at 20 mg /L N | 计算机、自动进样器、氧气钢瓶、非分散红外检测器、电化学检测器 | 液体中TIC、TOC、总氮 | 含颗粒物的样品需要过滤，使用仪器前须说明是否高盐样品 | 50 | 傅慧敏,王巧环 | 所共享