附件：

863计划资源环境技术领域“优控污染物监测技术研究”重点项目“优控污染物监测新技术与质控产品研制”课题申请指南

## 一、指南说明

“十一五”期间我国环保工作将进入快速发展的新阶段，环境污染控制将从传统污染物总量控制向同时重视微量优控污染物控制方向发展。当前我国优控污染监测技术基础薄弱，微量优控污染物的采样、制样及快速分析方面的产品主要依赖进口，自主研发能力亟待提高。建立适合我国的优控污染物监测技术体系已成为我国环境保护的迫切需求。

863计划资源环境技术领域于2007年启动了“优控污染物监测技术研究”重点项目。该项目总体目标是构建满足国家履约需求的持久性有机污染物监测技术平台，建立和发展优控污染物监测技术方法体系，显著提升我国优控污染物环境监测的整体水平。项目下设“优控污染物的采样和样品制备新设备”、“优控污染物的监测技术系统”和“优控污染物监测新技术与质控产品研制”3个课题，其中前2个课题已于2007年底通过公开发布课题申请指南方式确定了课题承担单位。本次发布的是该重点项目“优控污染物监测新技术与质控产品研制”课题的申请指南。

## 二、指南内容

课题名称：优控污染物监测新技术与质控产品研制

研究目标：

发展一批代表国际先进水平的优控污染物监测新技术，为我国优控污染物监测技术发展提供技术储备；研制一批履行斯德哥尔摩公约开展持久性有机污染物（POPs）监测急需的环境中POPs监测质控产品;开发高通量的二恶英类快速筛查技术，构建1套多层次二恶英类污染物检测技术体系。

研究内容：

１．优控污染物监测新技术

研制能对水中优控污染物高效富集、分离的新材料，以及疏水性有机污染物的监测新技术；

２．优控污染物监测的质控产品

针对二恶英类污染物，研制飞灰的环境标准物质；针对多环芳烃、有机氯农药，研制土壤／底泥的环境标准物质；针对多氯联苯、有机氯农药，研制底栖动物的环境标准物质；研制一批国内优控污染物监测急需的多组分混合标准物质。

3．多层次二恶英类污染物监测技术体系

建立高通量的二恶英及类二恶英污染物生物快速筛查技术；发展同位素稀释HRGC/LRMS法测定二恶英类技术；建立符合国际规范的HRGC/HRMS测定环境介质中痕量二恶英类的标准化检测方法和QA/QC管理体系；综合生物快速筛查和中、高分辨的痕量二恶英类监测技术方法，形成二恶英类污染物筛查/检测技术体系。

考核指标：

- 研制2－3种达到国际先进水平的采样、制样新材料。开发３－５种优控污染物监测新技术，其关键技术指标达到国际同类型技术的领先水平；

- 研制飞灰标准参考物质，其定值目标物至少包括15种（含）以上2,3,7,8-氯原子取代的PCDD/Fs，按照国际标准程序定值；

- 研制土壤（或底泥）标准参考物质,其定值目标物至少包括15种（含）以上多环芳烃和有机氯农药，由不少于6家测试单位参加定值；

- 研制双壳类底栖动物标准参考物质，其定值目标物至少包括20种（含）以上多氯联苯和有机氯农药，由不少于6家测试单位参加定值；

- 研制8种以上多组分优控污染物混合标准溶液，按照国家标准程序定值；

- 形成1套服务对象和目的不同的多层次二恶英类污染物筛查/检测技术体系，编制3套二恶英监测标准方法（建议稿）。

- 申请５项以上发明专利。

课题执行年限：

- 2008年8月至2011年12月

课题经费来源及构成：

本课题国拨专项经费控制额不超过700万元，要求承担单位匹配研究经费不少于300万元。

其他说明：

- 本指南中所指的优控污染物包括国家环保总局初步筛选的水中68种优先控制污染物、斯德哥尔摩公约首批控制的12种POPs和公约秘书处拟新增POPs(如溴代阻燃剂、PFOS/PFOA等)。

- 课题申报单位需要在指南规定的课题考核指标基础上提出详细的课题考核指标。

- 课题承担单位在完成本课题研究目标的同时，有义务与其他2个课题一起完成本重点项目的总体目标。

## 三、注意事项

1．凡在中华人民共和国境内注册一年以上,具有独立法人资格的企业（不包括外国独资企业和外资控股企业）、事业单位均可承担本项目课题。

2．重点项目课题责任人必须是法人，法人是当然的课题依托单位，且须指定一名自然人担任课题组长。课题组长应具有中华人民共和国国籍，年龄在55周岁以下（截止指南发布之日），具有高级职称或博士学位，每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过半年，过去三年内没有863计划信用管理不良记录。

3．本课题鼓励产学研单位联合申请。

4．课题组长申请及负责的科技部三大计划（863计划、科技支撑计划和973计划）在研课题累计不得超过一项，同时可参加一项课题（申请或在研）；参加课题的技术人员最多只能参与三大计划中两项课题的工作。科技部及所属事业单位借调的与863计划相关的人员不得申请或参加申请。